# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Melde- und Ferntableau MFT4-LPS**

Melde- und Fernsteuertableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100), zur zentralen Zustandskontrolle der Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit folgender Ausstattung:

- Schlüsselschalter DS EIN/AUS

- Kontrollleuchte Batteriebetrieb

- Kontrollleuchte Anlage EIN

- Kontrollleuchte Anlage gestört

Anschluss über IY(St)Y 3x2x0,8mm².

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: MFT4-LPS**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €